1. Introduktion mppt regulator

Denna manual innehåller viktiga instruktioner för installation, drift och underhåll av din Walfront 60A MPPT solcellsladdningsregulator. Denna avancerade regulator använder MPPT-teknik (Maximum Power Point Tracking) för att effektivt hantera strömmen från dina solpaneler för att ladda olika batterityper, inklusive gel-, flödande och LiFePO4-batterier. Den identifierar automatiskt 12V-, 24V-, 36V- och 48V-system och har USB 5V-laddningsport för extra bekvämlighet.

2. Säkerhetsinformation

Läs alla säkerhetsinstruktioner noggrant före installation och drift för att förhindra personskador eller skador på styrenheten och ansluten utrustning.

- Säkerställ ordentlig ventilation runt styrenheten för att förhindra överhettning.

- Anslut först batteriet, sedan solpanelen och slutligen lasten. Koppla bort i omvänd ordning.

- Kontrollera korrekt polaritet för alla anslutningar. Felaktig polaritet kan skada styrenheten.

- Styrenheten har inbyggda skydd mot överbelastning av batteriettagt.ex. överström, strömavbrott, överladdning, djupurladdning, felkopplad anslutning och överhettning. Var dock alltid försiktig.

- Försök inte att ta isär eller reparera styrenheten själv. Kontakta kvalificerad personal för service.

- Håll styrenheten borta från vatten, brandfarliga gaser och frätande ämnen.

3. Produkt översikt

Walfront 60A MPPT solcellsladdningsregulator har en robust design med en intuitiv LCD-skärm och flera anslutningsportar.

3.1. Komponenter och kontroller

- LCD-skärm: Visar driftsdata i realtid, såsom batterivolymtage, PV-laddningsström, batteriets urladdningsström, driftstemperatur och valt arbetsläge.

- Kontrollknappar: ÅTERSTÄLLNING, MENY, PÅ/AV och navigeringsknappar för att ställa in parametrar och välja lägen.

- Anslutningsterminaler: Tydligt märkta terminaler för solpanelingång, batterianslutning och likströmsutgång.

- Dubbla USB-portar: Två 5V USB-portar för laddning av externa enheter.

.

4. Installation

Följ dessa steg för korrekt installation av solcellsladdregulatorn:

- Förbered ledningar: Se till att alla kablar har rätt tjocklek för strömmen och längden, och att de är ordentligt avisolerade.

- Anslut batteri: Anslut batteriet till regulatorns batteripoler (pluspol till pluspol, minuspol till minuspol). Regulatorn kommer automatiskt att upptäcka systemvolymen.tage (12V/24V/36V/48V).

- Anslut solpanel: Anslut solpanelen till regulatorns solpanelsterminaler (plus till plus, minus till negativ).

- Säkra anslutningar: Dubbelkolla alla anslutningar för att säkerställa att de är åtdragna och att polerna är korrekt placerade.

- Lithiumbatteri: Efter att batteriet är anslutet känner MPPT regulatorn automatiskt av batterispänningen, regulatorn är från fabrik inställd på AGM, Gel eller öppna syrabatterier. Vi anslutning av lithiumbatteri ställs spänningen in på 14,6V genom att några sekynder trycka på uppilen, därefter med nedpilen välja 14,6V och bekräfta genom att trycka in fyrkanten.

5. Bruksanvisning

Styrenheten har en multifunktionell LCD-skärm och flera arbetslägen för att passa olika tillämpningar.

5.1. LCD-skärm och knappfunktioner

LCD-skärmen visar dynamiskt driftsdata. Använd MENY-knappen för att navigera genom skärmarna och inställningarna. UPP/NER-knapparna (triangelsymboler) justerar värden eller väljer alternativ. PÅ/AV-knappen styr lastutgången.

5.2. Arbetslägen

Styrenheten erbjuder 7 arbetslägen:

- Laddningsläge: Under inga omständigheter får urladdning tillåtas. Detta läge fokuserar enbart på att ladda batteriet.

- Ljuskontrollläge: Styrenheten detekterar natt, fördröjer laddningen i tio minuter och börjar sedan urladdas. När den detekterar dagtid fördröjer den laddningen i tio minuter och stoppar urladdningen.

- Ljus- och fördröjningskontrollläge: När regulatorn detekterar natt fördröjer den tio minuter innan den börjar urladdas och räknar ner (om timern stannar på 0), urladdningen stoppas. Den maximala fördröjningstiden är 23:59.

- Universellt kontrollläge: Bibehåller alltid urladdning utan fel.

- Manuellt kontrollläge: Använd knappen '▼' för att kontrollera om du ska tömma ut den.

- Timingkontrollläge: Slår regelbundet på eller av urladdningen baserat på inställda tider.

- Övningsläge: Liknar belysnings- och fördröjningslägen, men med bara en tio minuters fördröjning.

5.3. USB-laddning

De dubbla USB 5V-laddningsportarna kan användas för att ladda kompatibla elektroniska enheter. Anslut bara din enhet till en av USB-portarna.